Опросный лист на поставку автомобильных весов

Просим Вас предоставить информацию по техническим требованиям к весам:

- Укажите необходимые параметры весов:

Наибольший предел взвешивания:

| Указать: | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПВ, тонн | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Дискретность, кг | 5 | 5 | 5/10 | 10 | 10/20 | 20 | 20 | 20/50 |

Общая длина грузоприемной платформы:

| Указать : | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина платформы, м | 6 | 7.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 19.5 | 21 |
| Вес платформы, т | 2,7 | 3,3 | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,9 | 10,8 | 13,2 |
| Кол-во модулей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Кол-во датчиков | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8-10 | 8-10 |
| Пандусы С одной стороны С двух сторон | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( |
| Основание для безфундаментного исполнения | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

Если приведенные параметры не соответствуют Вашим потребностям, укажите требуемые:

________________________________________________________________________________

- Марка (тип) используемого автотранспорта ________________________________________

- Максимальная нагрузка на ось  (Подчеркнуть):    до 12 т / 12 т / свыше 12 т / (( т

- Максимальный размер используемого автотранспорта: ____ м.

- Вид груза ___________________________________________________________________

- Установка (Подчеркнуть): над поверхностью / в приямок малой глубины

- Краткая характеристика грунта (глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.): _________________________________________________________________________

- Условия установки весов (грузоприемного устройства - ГПУ):

- Место установки_____________________________________________________________
- Агрессивность среды_________________________________________________________
- Категория

- среды по ПУЭ______________________________________________________

- Количество взвешиваний в сутки: ________

- Расстояние между платформой весов и весовым терминалом ______ м

- Необходимо ли взрывозащищенное исполнение______

- Дополнительные требования: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Опросный лист представлен: Предприятие: _______________________________________________________ Генеральный директор (ФИО): _________________________________________ Контактное лицо (ФИО) : ______________________________________________ Почтовый адрес: ____________________________________________________ Номер телефона и факса: ( ) ______________________________________