## ОПРОСНЫЙ    ЛИСТ

для заказа весов автоматических конвейерных непрерывного действия типа______________________ на _________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Полное наименование заказчика, платежные реквизиты, юридичес- кий и почтовый адреса | Составил _____________________________________________ должность _____________________________________________ фамилия, имя, отчество _____________________________________________ подпись, дата _____________________________________________ контактный телефон |
| --- | --- |

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характеристика взвешиваемого продукта: наименование, сорт, насыпной вес, величина частиц, сыпучесть, угол естественного откоса, способность к сводообразованию, слеживаемость, влажность, особые свойства, наличие магнитной и электропроводящей фракции |  |
| 2 | Плотность продукта т/м3 |  |
| 3 | Наибольшая линейная плотность, кг/м (масса взвешиваемого продукта на погонный метр ленты при наибольшей производительности конвейера) |  |
| 4 | Наибольшая производительность взвешивания, т/час |  |
| 5 | Особые свойства ленты конвейера: наличие металлического корда, металлических стыков, неоднородность линейной плотности ленты |  |
| 6 | Ширина ленты конвейера, мм |  |
| 7 | Длина конвейера, м |  |
| 8 | Скорость движения ленты, м/сек |  |
| 9 | Угол наклона конвейера, град |  |
| 10 | Межцентровые размеры и диаметр отверстий на ставе конвейера под установку роликоопор |  |
| 11 | Размер от верхней плоскости става конвейера (базы установки роликоопор) до оси горизонтального ролика |  |
| 12 | Диаметр ролика |  |
| 13 | Шаг роликоопор (расстояние между осями соседних роликоопор), мм |  |
| 14 | Возможность установки весов на расстоянии не менее 5 метров от главного привода конвейера |  |
| 15 | Желательная точность взвешивания (0,2;0,5;1,0; 1,5; 2,0), % |  |
| 16 | Способ подачи продукта к весам (его равномерность) |  |
| 17 | Характер операции, для которой предназначены весы (учет, дозирование, погрузка, и т.д.). При дозировании - величина уставки. |  |
| 18 | Особые требования к весам в части блокировки с другим оборудованием или дистанционного управления |  |
| 19 | Характер среды, в которой будут работать весы (агрессивность, запыленность, повышенная влажность и т.д.) |  |
| 20 | Удаленность весов от помещения оператора (весовой) - расстояние, м. |  |
| 21 | Характер отображаемой при взвешивании информации: регистрация показаний на табло, отражение данных взвешивания в протоколах на ПЭВМ с созданием архива и возможностью извлечения отчетных данных за требуемый период работы весов и т.д. Образец протокола провески, форма отчета, признаки извлечения отчетных данных. |  |
| 22 | Возможность устройства защитного заземления в непосредственной близости от весов |  |
| 23 | Наличие электросети ~220В+10%; 50+1Гц, трех евророзеток в помещении оператора (весовой) |  |
| 24 | Заказываемое количество весов |  |
| 25 | Передача данных для учета в локальную сеть, на сервер, в базовый компьютер и т.д. |  |
| 26 | Количество весов, включаемых в один компьютер |  |
| 27 | Срок поставки весов |  |
| 28 | Комплектация поставки (с ПЭВМ, табло-регистратором, тензометрическим терминалом с табло-регистратором и т.д.) |  |
| 29 | Станция назначения (при самовывозе не требуется) |  |
|  | Примечание: Задание на разработку программы для ПЭВМ можно оформить приложением к данному опросному листу. Желателен чертеж конвейера. |

Должность и подпись лица ответственного за заказ весов

«      »________________200  г.